**便携式手动轮椅**

1、外型尺寸mm(长\*宽\*高):1000\*610\*880

2、折叠宽度mm:280

3、座位深度mm:370

4、座位离地高度mm:450

5、扶手高度mm:645

6、扶手间距离mm:435

7、靠背高度mm:455

8、脚踏板离地高度mm:70

9、重量KG:12

10、最大载重KG:100

11、前轮规格：6寸，实心

12、后轮规格：20寸后轮总成，实心胎

13、产品功能：铝合金车架，可折叠，可背折

14、包装箱尺寸mm:800\*300\*650