**体重秤**

身高体重秤：

1、重量计量：最大称量160kg

2、称重最小分度值0.5kg

3、身高计量：量度范围70-190cm

4、身高最小分度值0.5cm （铝合金身高杆）

5、承重板面积：（长×宽）37.5\*27cm

6、产品尺寸：（长×宽×高）55\*28\*93cm

7、包装尺寸：（长×宽×高）91\*34\*29cm

8、毛重：10kg 净重：9kg