**电子血压计(拟选品牌松下、欧姆龙、鱼跃)**

外形尺寸：宽103mm×高80mm×厚129mm

产品功能

1、智能加压

2、袖带佩戴自检

3、误动作提示

4、不规则脉波

5、血压偏高提示