评分标准

| **类别** | **评分内容** | **评分标准** | **分值范围** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分（80分） | 投标人业绩 | 自2019年1月1日起（以合同签订日期为准）供应商具有二级及以上等级医院的医疗设备全生命周期管理服务业绩合同20份（单台设备或者科室设备服务合同或者医院设备技术咨询合同不属于整体设备管理服务合同，满分3分，少1份扣1分，扣完为止。另需提供以上合同续签10份，满分3分，少1份扣1分。扣完为止。 评审依据： ①投标文件须同时提供合同复印件（首尾及金额关键页即可），合同内容必须能清楚地反映合同时间、合同首页、合同标的和盖章页等内容，若合同中未清楚地反映，须出具合同甲方提供的相关证明材料复印件，格式自拟，否则不予计分。 ②投标文件须同时提供验收合格履约报告（评价材料的出具单位名称必须与合同甲方名称一致）复印件或扫描件，否则不得分。 | 0-6 |
| 投标人实力 | 1.具有医疗器械安装维修等级证书的得1分  2.具有ISO9001质量管理体系证书得1分。  3.具有ISO14001环境管理体系证书得1分。  4.具有ISO45001职业健康安全体系证书得1分。  5.具有ISO19600合规管理体系认证证书得1分。  6.具有ISO13485管理体系认证证书的得1分。  7.具备辐射安全许可证的得1分。  8.ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书得1分。  9.提供自2019年1月1日起二级及以上医院的服务满意度为满意的调查表或年度考核为合格的考核表（每提一家得0.2分，本小项满分2分）。 | 0-10 |
| 服务团队 | 1、投标人须具有流动可派遣维修工程师不少于50名，需为投标人正式职工，每提供一名程师得0.1分，满分5分。  2、投标人可派遣专业工程师名单中：且具有以下不同医疗设备专业维修技术能力  ①有4名工程师具有血液透析类设备相关证书，其中至少2名具有原厂培训证书（涵盖金宝、贝朗、东丽等品牌）提供并满足条件得2分，少1个扣0.5分，扣完为止。  ②有7名工程师具有超声类设备相关证书。其中至少5名具有原厂培训证书，提供并满足条件得2分，少1个扣0.5分，扣完为止。  ③有5名工程师具有检验类设备厂家培训证书，提供并满足条件得2分，少1个扣0.5分，扣完为止。  ④提供不少于3名特种设备证，其中拥有1名工程师具有特种设备A证得1分，拥有1名工程师具有特种设备R1证得1分，拥有1名工程师具有特种设备R3证得1分，全部提供得3分，少1个扣1分，扣完为止、  ⑤有5名工程师具有内镜相关证书，其中至少5名具有原厂培训证书，提供并满足条件得3分，少1个扣1分，扣完为止。  ⑥至少具有3名工程师具有放射类设备相关证书，提供并满足条件得3分，少1个扣1分，扣完为止。  评审依据：①同一工程师具有不同证书可累计计分；采购人可随时查验相关原件,无法提供原件则为无效材料，可取消中标资格。  ②须提供该工程师近三个月中投标人为其缴纳社保的证明材料。（非投标方缴纳社保无效）；  ③证书或社保证明材料有任一项缺少，则该工程师材料不得分。  ④投标人自主培训颁发的证书无效。 | 0-20 |
| 技术参数 服务响应 | 评标委员会根据招标文件服务需求与技术要求内容，对投标人技术响应情况进行评审。本项满分30分。  星号每项不满足扣3分（红色部分），其他每一项不满足扣1分，扣完为止。 评审依据：按具体要求提供相关支撑材料，技术方案部分按全面条理清晰、响应及时等方面，专家横向评比。 | 0-30 |
| 产品资质 | ①投标人所提供的医疗设备管理系统，需提供**《国家版权局》**颁发的**医疗设备信息化管理方面**的**计算机软件著作权登记证书**。每提供一份证书得0.3分，本项满分3分。  ②投标人拥有医疗设备管理方面相关自主知识产权证书5项，每提供1个知识产权证书和中国版权保护中心官网查询截图得1分，最高得5分，每少1个扣1分，扣完为止。 评审依据：①提供证书复印件、影印件或扫描件，证书须在有效期内，否则不得分。②提供**《国家版权局》**颁发的**医疗设备管理方面的具有作品著作权**的**作品登记证书扫描**或复印件并加投标人公章。  同时需提供中国版权保护中心https://www.ccopyright.com.cn/官网查询截图。 | 0-8 |
| 质控保障 | ①投标人拥有以下经国家权威计量机构检测合格的专业医疗设备质控设备：生命体征模拟仪、呼吸机测试仪、血液透析装置检测仪、除颤器分析仪、电刀分析仪、注射泵和输液泵检测仪、核辐射测量仪器。全部具备得1.5分，每少1个扣0.5分，扣完为止。  ②具有医疗设备维修工具校准报告，不少于10份，提供校准报告扫描件或复印件并加盖投标人公章，全部满足得1.5分，每少1个扣0.5分，扣完为止。  ③投标人可派遣技术工程师中有3名工程师具有省级医疗器械管理质量控制中心颁发的医疗器械管理质控培训证书。全部具备得3分。提供证书复印件，每少1个扣1分，扣完为止。 评审依据：需提供质控设备购买发票复印件、影印件或扫描件或经国家权威计量机构检测合格的质控设备校准证书扫描件（有效期内）。  医疗设备质控设备经国家权威计量机构检测合格的证书、医疗设备维修工具校准报告、工程师医疗器械管理质控培训证书须提供原件，现场查验。 | 0-6 |
| 价格分（20分） | 投标报价 | 采购人设置投标报价最高投标费率2%，各投标人有效报价不得高于最高投标费率，否则，其投标文件按无效标处理。  1.评标基准价=所有效投标人的最低投标费率；其得分为满分；  2.其它报价得分=评标基准价/投标费率\*20分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入；  3.本项分值由评标委员会负责组织计算。 | 0-20 |

**备注：1、以上资料需按顺序装订且要求提供的证明材料主体名称必须与投标主体名称一致，如不一致，视为未提供。**

**2、所有证明材料中标时，采购人可随时查验相关原件,无法提供原件则为无效材料，可取消中标资格。**