二院行政后勤楼局部室内装修控制价图纸答疑

- 明确石膏板隔墙高度

- 高度3.3m

- 明确玻璃隔墙高度

- 查看一层超市立面C-02

- 明确此处的1000mm砖砌墙原始图也有，标注出来为何用意

- 取消此处砖砌墙

- 此处拆除后安装门为何种材质？

- 查看一层食堂立面B-01

- 立面详图中未特别标注的门窗是否可视为施工完成？

- 是

- 明确石材包柱是挂贴还是水泥砂浆粘贴

- 水泥砂浆粘贴

- 类似此处阴影部位该如何考虑

- 轻钢龙骨石膏板降粱

- 电子显示屏是否在本次控制价编制范围，若包含请直接给定单价，图纸无规格型号

- 电子显示屏不在本次控制价编制范围。

- 此处的石膏板墙面是否考虑龙骨？红圈范围内的大小方格为何种含义？是否包含在本次控制价？

- 石膏板墙面需要龙骨，红圈范围内大小方格表示展板内容（材质如金属字、kt板、亚克力板等），展板内容未确定

- 党建墙面备注上由广告公司设计。是否包含在本次控制价，若包含请给定价格

- 墙面展板综合单价350元\m²

- 定制书架备注上由专业厂家设计。是否包含在本次控制价

- 包含

- 廉政墙面备注上由广告公司设计。是否包含在本次控制价，若包含请给定价格

- 包含

- 本工程所有家具无规格型号，若计入本次控制价，请直接给定单价和数量

- 活动家具不计入本次控制价

- 类似此处的虚线是指需拆除的墙体还是表示现场的框架梁，请明确

- 粱

- 乳胶漆之前腻子是否已经完成，若未完成是否进行施工，若施工明确遍数

- 腻子未完成

- 乳胶漆施工按照底漆一遍、面漆两遍的施工方式是否可行，请明确

- 一底两面可以

- 请明确此处的部位是作何用途，便于清单组价和计量

- 木质装饰柜

- 超市收银台是否计入本次控制价，请明确

- 收银台不计入

- 本装饰工程中的木饰面包柱、木格栅包柱、墙木饰面均没说明含基层板，实际施工时是否应含基层板，请明确

- 含基层板