## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
| 1. |  | 一层食堂、超市
| 001 |  | 一层食堂、超市墙体拆除及新建
1 | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 |  | 1、砌体材质：踏勘现场后综合考虑 2、其他：拆除后的洞口周边补砌、抹灰等在清单下综合考虑 |  | m3 | 0.860
2 | WB011207002001 |  | 墙面木（轻钢）龙骨 |  | 1、名称：轻钢龙骨隔墙 |  | m2 | 26.900
3 | 011207001001 |  | 墙面装饰板 |  | 1、面层材质：石膏板 2、基层材质：木工板 |  | m2 | 53.790
分部小计
| 002 |  | 一层食堂、超市墙面装饰
| 002-1 |  | 一层食堂立面A-01
4 | 011205002001 |  | 块料柱（梁）面 |  | 1、材质：石材 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 27.720
5 | 011204003001 |  | 块料墙面 |  | 1、材质：瓷质砖 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 23.100
6 | 011204003002 |  | 块料墙面 |  | 1、相关要求：墙面美缝 |  | m2 | 23.100
7 | 011207001002 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：木饰面 2、颜色：业主单位现场确定 3、基层规格：综合考虑 |  | m2 | 22.340
8 | 011502001001 |  | 金属装饰条 |  | 1、材质：不锈钢 2、展开宽度：综合考虑 |  | m | 44.820
9 | WB011507001001 |  | 灯箱龙骨 |  | 1、基层类型：铝合金型材 |  | kg | 50.000
10 | WB011507002001 |  | 灯箱基层 |  | 1、基层类型：铝合金型材 |  | m2 | 22.610
11 | 030412004001 |  | 装饰灯 |  | 1、名称：灯光片 |  | m2 | 40.240
12 | 030412004002 |  | 装饰灯 |  | 1、名称：T5灯管 |  | m | 101.700
13 | WB011507003001 |  | 灯箱 |  | 1、材质：LED灯箱 2、基层规格：综合考虑 |  | m2 | 17.630
14 | WB011105006001 |  | 成品踢脚线 |  | 1、材质：不锈钢 2、踢脚线高度：100mm |  | m | 19.650
分部小计
| 002-2 |  | 一层食堂立面B-01
15 | 011205002002 |  | 块料柱（梁）面 |  | 1、材质：石材 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 15.840
16 | 011204003003 |  | 块料墙面 |  | 1、材质：瓷质砖 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 45.020
17 | 011204003004 |  | 块料墙面 |  | 1、相关要求：墙面美缝 |  | m2 | 45.020
18 | 010805005001 |  | 全玻自由门 |  | 1、材质：玻璃双开门 2、门套材质：不锈钢门套 |  | m2 | 3.840
分部小计
| 002-3 |  | 一层食堂立面D-01
19 | 011205002003 |  | 块料柱（梁）面 |  | 1、材质：石材 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 25.740
20 | 011204003005 |  | 块料墙面 |  | 1、材质：瓷质砖 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 23.100
21 | 011204003006 |  | 块料墙面 |  | 1、相关要求：墙面美缝 |  | m2 | 23.100
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
22 | 011207001003 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：木饰面 2、颜色：业主单位现场确定 3、基层规格：综合考虑 |  | m2 | 43.120
23 | 010805005002 |  | 全玻自由门 |  | 1、材质：玻璃双开门 2、门套材质：不锈钢门套 |  | m2 | 2.880
分部小计
| 002-4 |  | 一层超市立面A-02
24 | 011205002004 |  | 块料柱（梁）面 |  | 1、材质：石材 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 27.720
25 | 011406003001 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 49.370
26 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、材质：乳胶漆 2、遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、颜色：综合考虑 |  | m2 | 49.370
27 | WB011105006002 |  | 成品踢脚线 |  | 1、材质：不锈钢 2、踢脚线高度：100mm |  | m | 13.600
分部小计
| 002-5 |  | 一层超市立面B-02
28 | 011205002005 |  | 块料柱（梁）面 |  | 1、材质：石材 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 7.920
29 | 011406003002 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 27.410
30 | 011406001002 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、材质：乳胶漆 2、遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、颜色：综合考虑 |  | m2 | 27.410
31 | WB011105006003 |  | 成品踢脚线 |  | 1、材质：不锈钢 2、踢脚线高度：100mm |  | m | 8.150
分部小计
| 002-6 |  | 一层超市立面C-02
32 | 011205002006 |  | 块料柱（梁）面 |  | 1、材质：石材 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 9.900
33 | 011207001004 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：木饰面 2、颜色：综合考虑 3、基层规格：综合考虑 |  | m2 | 8.000
34 | 011210003001 |  | 玻璃隔墙 |  | 1、玻璃材质：12mm钢化玻璃 2、包边材质：不锈钢 |  | m2 | 30.620
35 | 010805005003 |  | 全玻自由门 |  | 1、材质：玻璃平开门 |  | m2 | 4.480
36 | WB011105006004 |  | 成品踢脚线 |  | 1、材质：不锈钢 2、踢脚线高度：100mm |  | m | 14.200
分部小计
| 002-7 |  | 一层VIP大包间立面D-08
37 | 011406003003 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 30.890
38 | 011408001001 |  | 墙纸裱糊 |  | 1、材质：墙布 2、花纹饰面：业主单位现场确定 |  | m2 | 14.040
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
39 | 011207001005 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：木饰面 2、颜色：综合考虑 3、基层规格：综合考虑 |  | m2 | 14.040
40 | 011502001002 |  | 金属装饰条 |  | 1、材质：木方基层包玫瑰金不锈钢条 |  | m | 19.800
41 | WB011105006005 |  | 成品踢脚线 |  | 1、材质：玫瑰金不锈钢 2、踢脚线高度：100mm |  | m | 7.800
分部小计
| 002-8 |  | 一层VIP小包间立面D-09
42 | 011406003004 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 16.200
43 | 011408001002 |  | 墙纸裱糊 |  | 1、材质：墙布 2、花纹饰面：业主单位现场确定 |  | m2 | 16.200
44 | 011502001003 |  | 金属装饰条 |  | 1、材质：木方基层包玫瑰金不锈钢条 |  | m | 22.880
45 | WB011105006006 |  | 成品踢脚线 |  | 1、材质：玫瑰金不锈钢 2、踢脚线高度：100mm |  | m | 5.400
分部小计
| 002-9 |  | 一层VIP卫生间立面立面A-10
46 | 011204003007 |  | 块料墙面 |  | 1、材质：瓷质砖 2、安装方式：水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 14.300
47 | 011204003008 |  | 块料墙面 |  | 1、相关要求：墙面美缝 |  | m2 | 13.750
48 | 011210005001 |  | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板隔断 2、其他：含门锁及配件 |  | m2 | 9.000
分部小计
| 002-10 |  | 一层大厅屏风立面
49 | 011210002001 |  | 屏风 |  | 1、格栅规格、种类：60*100mm木纹铝方通 |  | m2 | 18.000
50 | 011508004001 |  | 金属字 |  | 1、规格：综合考虑 2、颜色：白色 |  | 个 | 13.000
分部小计
| 003 |  | 一层吊顶
| 003-1 |  | 一层食堂、超市吊顶
51 | 011406003005 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 914.910
52 | 011406001003 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、材质：乳胶漆 2、遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、颜色：综合考虑 |  | m2 | 914.910
53 | WB011302002001 |  | 天棚吊筋 |  | 1、吊杆直径：φ8 2、间距：1200mm 3、高度：综合考虑后满足业主单位现场要求 |  | m2 | 648.640
54 | WB011302003001 |  | 天棚龙骨 |  | 1、主龙骨规格：主龙骨80*100*4镀锌方管 2、次龙骨规格：次龙骨50*30*3镀锌方管 3、间距：详见图纸 |  | m2 | 589.670
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
55 | WB011302005001 |  | 天棚面层 |  | 1、材质：双层纸面石膏板 2、其他：面涂白色无机涂料 |  | m2 | 189.420
56 | 011302002001 |  | 格栅吊顶 |  | 1、格栅规格、种类：60*100mm木纹铝方通 |  | m2 | 400.250
57 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 |  | 1、搭设高度：综合考虑 |  | m2 | 631.410
分部小计
| 003-2 |  | 一层VIP大、小包间顶面
58 | 011406003006 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 185.230
59 | 011406001004 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、材质：乳胶漆 2、遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、颜色：综合考虑 |  | m2 | 185.230
60 | WB011302002002 |  | 天棚吊筋 |  | 1、吊杆直径：φ8 2、间距：1200mm 3、高度：综合考虑后满足业主单位现场要求 |  | m2 | 129.530
61 | WB011302003002 |  | 天棚龙骨 |  | 1、主龙骨规格：主龙骨80*100*4镀锌方管 2、次龙骨规格：次龙骨50*30*3镀锌方管 3、间距：详见图纸 |  | m2 | 129.530
62 | WB011302005002 |  | 天棚面层 |  | 1、材质：双层纸面石膏板 2、其他：面涂白色无机涂料 |  | m2 | 185.230
63 | 010810002001 |  | 木窗帘盒 |  | 1、窗帘盒材质：木质窗帘盒 |  | m | 21.780
64 | 011701006002 |  | 满堂脚手架 |  | 1、搭设高度：综合考虑 |  | m2 | 129.530
分部小计
| 004 |  | 一层安装
65 | 030412004003 |  | 装饰灯 |  | 1、名称：射灯 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 套 | 21.000
66 | 030412001001 |  | 普通灯具 |  | 1、名称：条形灯 2、型号：长度1200x100 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 套 | 64.000
67 | 030412001002 |  | 普通灯具 |  | 1、名称：吸顶灯 2、型号：600*600 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 套 | 2.000
68 | 030412004004 |  | 装饰灯 |  | 1、名称：灯带 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m | 48.270
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
69 | 030404034001 |  | 照明开关 |  | 1、名称：一位单路开关 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 个 | 2.000
70 | 030404034002 |  | 照明开关 |  | 1、名称：二位单路开关 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 个 | 1.000
71 | 030404034003 |  | 照明开关 |  | 1、名称：三位单路开关 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 个 | 3.000
72 | 030404035001 |  | 插座 |  | 1、名称：五孔插座 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 个 | 14.000
73 | 030404035002 |  | 插座 |  | 1、名称：地面插座 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 个 | 3.000
74 | 030502012001 |  | 信息插座 |  | 1、名称：地面网络插座 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 个(块) | 1.000
75 | 030411006001 |  | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | 个 | 109.000
76 | 030411003001 |  | 桥架 |  | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100 3、含孔洞及防火封堵均考虑报价 |  | m | 34.630
77 | 030411003002 |  | 桥架支撑架 |  | 1、名称：桥架支撑架制作 2、规格：详见设计图纸 3、支撑架制作、除锈、刷油 4、安装、接地 |  | kg | 33.550
78 | 030411003003 |  | 桥架支撑架 |  | 1、名称：桥架支撑架安装 2、规格：详见设计图纸 3、支撑架制作、除锈、刷油 4、安装、接地 |  | kg | 33.550
79 | 030411004001 |  | 配线 |  | 1、名称：配线 2、型号：BV2.5 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m | 1335.330
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
80 | 030411001001 |  | 配管 |  | 1、名称：电管暗敷 2、材质：塑料管 3、规格：PC16 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m | 250.060
81 | 030411001002 |  | 配管 |  | 1、名称：电管暗敷 2、材质：塑料管 3、规格：PC25 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m | 72.790
82 | WB031002004001 |  | 剔堵槽沟 |  | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m | 302.000
83 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架 |  | 项 | 1.000
分部小计
| 2. |  | 二层党员活动室
| 005 |  | 二层党员会议室墙面装饰
| 005-1 |  | 二层党员会议室立面B-03
84 | 011406003007 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 32.940
85 | 011406001005 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、材质：乳胶漆 2、遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、颜色：综合考虑 |  | m2 | 32.940
86 | 011406001006 |  | 党建装饰墙 |  | 1、说明：包含造型板各种美术字如金属字、kt板、亚克力板等，设计图纸仅作参考，展板内容以业主单位现场具体要求为准，编制按装饰面最大外边缘考虑 |  | m2 | 32.940
分部小计
| 005-2 |  | 二层党员会议室立面C-03
87 | 011406003008 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 15.640
88 | 011406001007 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、材质：乳胶漆 2、遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、颜色：综合考虑 |  | m2 | 15.640
89 | 011406001008 |  | 党建装饰墙 |  | 1、说明：包含造型板各种美术字如金属字、kt板、亚克力板等，设计图纸仅作参考，展板内容以业主单位现场具体要求为准，编制按装饰面最大外边缘考虑编制 |  | m2 | 4.880
分部小计
| 005-3 |  | 二层党员会议室立面-其他
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
90 | 010810002002 |  | 木窗帘盒 |  | 1、窗帘盒材质：木质窗帘盒 |  | m | 13.800
分部小计
| 3 |  | 二层图书室、中层干部活动室
| 006 |  | 二层图书室、中层干部活动室墙面装饰
| 006-1 |  | 二层图书阅览室立面A-04、B-04
91 | 011207001006 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：木格栅 2、颜色：综合考虑 3、基层规格：综合考虑 |  | m2 | 8.400
92 | 010507004001 |  | 阶梯座椅 |  | 1、断面尺寸：详见图纸 2、钢架材质：镀锌角铁40*40 3、基层材质：综合考虑 4、面层：成品实木地板 5、其他1：包含内部支撑件等相关购配件不再单独列出，满足业主单位现场要求，直至施工完成后能满足正常使用的全部要求 6、其他2：编制按水平投影面积考虑综合单价 |  | m2 | 20.270
93 | 030412004005 |  | 装饰灯 |  | 1、名称：灯带 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |  | m | 50.000
94 | 011501018001 |  | 定制书架 |  | 1、宽度：350mm 2、材质：满足业主单位现场要求 |  | m | 36.000
分部小计
| 006-2 |  | 二层中层干部会议室立面A-05
95 | 011207001007 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：木饰面 2、颜色：综合考虑 |  | m2 | 10.500
分部小计
| 006-3 |  | 二层中层干部会议室立面B-05、D-05
96 | 011207001008 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：木饰面 2、颜色：综合考虑 3、基层规格：综合考虑 |  | m2 | 16.200
97 | 011207001009 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：墙面硬包 2、基层材质：木工板基层 |  | m2 | 25.920
分部小计
| 006-4 |  | 二层中层干部会议室立面C-05
98 | 011207001010 |  | 墙面装饰板 |  | 1、材质：木饰面 2、颜色：综合考虑 3、基层规格：综合考虑 |  | m2 | 3.600
99 | WB011501001001 |  | 柜体 |  | 1、柜体规格：详见图纸 2、材质：成品免漆板 |  | 项 | 1.000
分部小计
| 3. |  | 二层廉政走廊
| 007 |  | 二层廉政走廊墙面装饰
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
| 007-1 |  | 二层廉政走廊里面AC-06
100 | 011406003009 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 186.780
101 | 011406001009 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、材质：乳胶漆 2、遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、颜色：综合考虑 |  | m2 | 186.780
102 | 011406001010 |  | 党建装饰墙 |  | 1、说明：包含造型板各种美术字如金属字、kt板、亚克力板等，设计图纸仅作参考，展板内容以业主单位现场具体要求为准，编制按装饰面最大外边缘考虑编制 |  | m2 | 50.700
分部小计
| 4. |  | 三层院史馆
| 008 |  | 三层院史馆新建墙体
103 | WB011207002002 |  | 墙面木（轻钢）龙骨 |  | 1、名称：木龙骨 2、间距：编制按400mm考虑 |  | m2 | 68.410
104 | 011207001011 |  | 墙面装饰板 |  | 1、基层规格：木工板基层 2、面层材质：石膏板 |  | m2 | 68.410
分部小计
| 009 |  | 三层院史馆墙面装饰
| 009-1 |  | 三层院史馆立面AC-07
105 | 011406003010 |  | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 |  | m2 | 82.090
106 | 011406001011 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、材质：乳胶漆 2、遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、颜色：综合考虑 |  | m2 | 82.090
107 | 011406001012 |  | 党建装饰墙 |  | 1、说明：包含造型板各种美术字如金属字、kt板、亚克力板等，设计图纸仅作参考，展板内容以业主单位现场具体要求为准，编制按装饰面最大外边缘考虑编制 |  | m2 | 68.410
分部小计
| 6 |  | 其他
| 010 |  | 其他
108 | WB011703002001 |  | 装饰垂直运输 |  | 1、建筑物结构形式：综合考虑 |  | 项 | 1.000
109 | WB011703002002 |  | 垃圾清运 |  | 1、相关要求：包含拆除后的建筑垃圾运至楼下后外运至指定地点产生的全部费用如装车费、外运费等，运距综合考虑，结算时不作调整 |  | 项 | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.200
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.500
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.800
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 2.600
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 4.500
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 3.100
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 5.800
5 | ZF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 7000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 7000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：滁州市第二人民医院行政后勤楼局部装修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】