工程量清单编制说明

工程名称： 滁州市第二人民医院低压出线柜采购安装工程

一、工程概况 本工程位于安徽省滁州市。已建10kV配电房两座，本项目仅涉及新增两台交流低压抽出式开关柜（GCS）及其相关配套设施。 - 编制范围 本工程包括： 已建10kV配电房两座中3AH12、3AH13低压出线柜、2000A母线槽及出线柜下口开槽等。 - 编制依据 执行《2013建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《2018版安徽省建设工程计价依据》及配套相关定额；项目所在地相关主管部门下发的管理规定文件。 滁州市第二人民医院低压出线柜采购安装工程招标文件； 滁州市第二人民医院低压出线柜采购安装工程招标疑问回复； 滁州市第二人民医院低压出线柜采购安装工程设计图纸、图集及相关规范； 四、工程量清单编制及报价要求 1、分部分项工程量清单中的工程量按规定计算。 2、措施性费用项目按清单规范列入，由投标人仔细勘察现场结合施工组织设计自行确定项目及报价。 3、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人报价应结合工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范、图纸等资料，后期不再补充。 4、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 5、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其他相关项目中。 6、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。 7、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出。 五、其他需要说明的问题 1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 3、金额（价格）均应以 人民币 表示。