滁州二院配电房项目答疑

1、本工程是否按《2013年建设工程量清单计价规范》GB50500-2013、《2018安徽省建筑工程计价定额》执行？

答：是

2、本项目《市场信息价》执行滁州市2024年几月？

答：3月份

3、本项目是否有甲供材料？主材是否推荐品牌？

答：无甲供材料，断路器品牌：上海良信、上海人民、常熟开关。互感器品牌：大连一互、大连二互、上海人民、大连北方

4、本项目是否考虑暂列金额,如白蚁预防措施等？

答：按造价的10%考虑

5、本项目除三通一平外是否考虑其他进场前的相关费用？

答：否

6、本项目编控范围是否为图纸中描述的3AH12、3AH13低压出线柜、2000A母线槽及出线柜下口开槽？

答：是