滁州二院配电房安装工程项目答疑

1、本工程是否执行《2013年建设工程量清单计价规范》GB50500-2013、《2018安徽省建筑工程计价定额》？

答：是

2、本项目《市场信息价》执行滁州市2024年几月？

答：3月份

3、本项目是否有甲供材料？主材是否推荐品牌？

答：无甲供材料，断路器品牌：上海良信、上海人民、常熟开关。互感器品牌：大连一互、大连二互、上海人民、大连北方

4、本项目是否设置暂列金额？如设置，是否按控制价的10%计入？

答：按造价的10%以内考虑

5、本项目编控范围是否仅涉及3AH12、3AH13低压出线柜（含配套措施及调试）、2000A母线槽及出线柜下口开槽？

答：是