**滁州市第二人民医院病床、陪护椅采购项目**

**招标公告(二次)**

项目编号：20160506

因我综合病区的医疗业务的开展，需采购病床一批，现公开招标病床采购项目，具体要求如下：

1. 材料及规格要求：

（一）病床要求：

单摇病床采购数量38张**(其中4张带轮且带折叠餐桌，其余34张不带轮不带餐桌)。**

1、 规格：长2130\*宽980\*高500mm

2、 材料

（1）床架材质及厚度：全部采用碳钢型材，床架方管规格30\*70\*1.5mm，整体喷塑灰白色；

（2）床头尾采用ABS嵌板，环抱式设计，美观大方，配有人性化抓手，安装灵活，并带有锁定装置；

（3）床面：上海宝钢产A3钢“ST14”延伸材一次模压冲孔床面，床面上的凹痕处理起到美观视觉，透气性好，牢固床面的作用，并且病人下床后，床垫自然腾起；床面厚度：1.2mm，用新式铰链连接，床面上有弧形格挡防止床垫滑动，床面四周高于中部位置，能更好的防止床垫受潮；床面下有加强筋，在伤员上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠；

（4）脚轮：采用仿德国带盒双轴承设计，为Φ125聚胺脂万向轮,使用灵活无噪音稳定性更好，全带刹车；

（5） 摇把采用ABS工程材料一次成型，固定式设计。

三、 功能配置

1、 手动单摇，背部0--75度；

2、 丝杆具有过盈保护功能，内有适量黄油，当背部或腿部上升(下降)至极限位置时,继续摇手柄,背部或腿部不动作；并且需要封闭处理，无灰尘进入；是国内最轻盈的丝杆之一；

3、 护栏：档碳钢喷涂旋转式护栏，D型大料，立杆为Φ19\*2mm钢管喷塑而成更牢固，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最底限度，要带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志；

4、 床头尾可轻松装卸,并具有锁定装置，床尾外侧配备透明塑料床头牌；

5、餐桌：采用ABS式阻尼餐桌，起缓冲作用，易清洗，耐磨损，充分节省病房有效的空间，带拉手孔，能帮助病员起身，餐桌放下后陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理；

6、 床下配有放物架，尺寸为：800\*350mm，鞋架主材为Φ19\*1.5mm ，中间圆管尺寸为：Φ13\*1.0mm；

7、 床身两侧各配2只引流钩、各配2个输液架插孔，配不锈钢输液架；

8、 碳钢表面处理:静电喷涂,喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和钝化处理，喷涂凝固度达50kg敲击力，十年内不起壳、生锈，涂层表面亮丽光洁，喷塑色彩与病房整体协调。

（二）陪护椅要求：

陪护椅采购数量10张

1、 规格：600×690×930mm；展开：600×1880mm

2、材质：扶手为上海宝钢产Φ38×1.5优质光亮管及25×40×1.5优质光亮方管制作，经二度磷化后喷塑；框架为上海宝钢产Φ22×1.5优质光亮管制作，经二度磷化后喷塑。垫子为优质七夹板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质耐磨、防腐优质PVC软皮，皮色为深蓝色。

3、 功能：拉开可作为单人床使用

二、投标人资质要求

1、具有独立法人资格的生产厂家或授权代理经销商；

2、须具备医疗器械产品经营许可证；

3、制造商须通过ISO13485质量体系认证；

三、供货期限及要求：供货期10天。10天内将本次采购货物送到我院指定病房内并完成安装和调试。

四、付款方式：验收合格经审计核算后支付90%货款，剩余10%做质保金，两年质保期满后无息付清。

五、质保期两年，两年内出现非人为损坏，供货商需在48小时内免费维修。

六、最高限价：单摇床：1200元/张，陪护椅：450元/张，超出最高限价报价无效。

七、投标要求：

1.参加投标的单位在提交投标文件截止时间前须提交投标文件两份，一正一副，密封于一个档案袋中，投标文件组成内容如下：

（1）封面（须法人代表或委托代理人签字、盖章）；

（2）法定代表人证书和本人身份证复印件（或委托代理人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件）；

（3）投标函（须法人代表或委托代理人签字、盖章）；

（4）采购清单及报价表（须法人代表或委托代理人签字、盖章）；

（5）企业营业执照（新证三证合一，复印件加盖公章）；

（6）医疗器械产品经营许可证（复印件加盖公章）；

（7）投标人是经销商的需提供生产厂家的授权代理证明；

（8）投标货物的产品图册；

开标时对以上材料进行审验，审验合格者接受报价，否则报价无效。

2.报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，其报价包括产品运输、安装、调试、税费等一起费用。

3.投标方式：投标人需在2016年6月17日15时00分 前至滁州市第二人民医院递交标书，逾期不再接受。

八、评标方法

本次招标评标采用最低价中标法。若投标人不满足三家，转为竞争性谈判。

九、联系方式

联系地址：滁州市琅玡区清流中路1401号

联系人：韦文、殷光辉

联系电话：0550-3523168 3523058

**报价表**

投标人名称（签章）：

采购项目名称及编号：滁州市第二人民医院病床、陪护椅采购项目（二次） （项目编号：20160503）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | | 型号和规格 | 生产厂家或品牌 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） | 总 价（元） | 材 质 |
| 1 | 病床（单摇） | |  |  | 张 | 34 |  |  |  |
| 2 | 病床（单摇带轮、餐桌） | |  |  | 张 | 4 |  |  |  |
| 3 | 陪护椅 | |  |  | 把 | 10 |  |  |  |
|  | | 总 计 | | | | | |  | |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．报价含运输、包装、税金、保险等一切费用。

3．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：